|  | Исх. № ___ от « »__________2021 г. Вхд. № ___ от « » 2021 г. |
| --- | --- |
| # Опросный лист |  |

для подбора оборудования получения низкоконцентрированного гипохлорита

натрия на электролизных установках «Хлорэфс»

для обеззараживания питьевой воды

Организация / предприятие ___________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты:

почтовые __________________________________________________________

___________________________________________________________________

банковские _________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1. Характеристики исходной воды

1.1 Источник водоснабжения

Поверхностный

Подземный

1.2 Система обеззараживания

Новая

Реконструируемая

1.3 Максимальный расход обеззараживаемой воды ________м3/час

1.4 Химический состав воды

гидрокарбонат ________ мг/л

кальций ________ мг-экв/л

магний ________ мг-экв/л

рН ________

2. Первичное хлорирование

2.1 Максимальная доза хлора _______мг/л

2.2 Максимальный расход обрабатываемой воды в точках ввода раствора

гипохлорита натрия, м3/час:

№1_______ №2_______ №3_______ №4_______ №5_______

2.3 Противодавление в точках ввода, Бар:

№1_______ №2_______ №3_______ №4_______ №5_______

3. Вторичное хлорирование

3.1 Максимальная доза хлора _______мг/л

3.2 Максимальный расход воды в точках ввода _______ м3/час:

№1_______ №2_______ №3_______ №4_______ №5_______

3.3 Противодавление в точках ввода, Бар:

№1_______ №2_______ №3_______ №4_______ №5_______

4. Блок электролизеров

4.1 Давление сетевой воды, Бар:

max _______ min _______

4.2 Температура сетевой воды, °С

max _______ min _______

4.3 Резервирование по выработке хлора _______%

5. Габариты помещения под электролизную:

новое

существующее

B=_______ м L=_______ м H=_______ м

6. Дополнительные требования Заказчика

6.1 Способ дозирования гипохлорита натрия

насосом-дозатором

эжекционный

6.2 Уровень автоматизации

полный

частичный

6.3 Прочее__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Откуда Вы узнали о нашей компании

- Поисковая система Интернет

- Сайт www.ecofes.ru

- Из СМИ

- Сеть instagram

- Другое________________________________________________________

Опросный лист заполнил _____________________________________________

Подпись, ФИО

Должность__________________________________________________________

Тел./факс ___________________________________________________________

E-mail______________________________________________________________

Заполненный опросный лист просим отправить в наш адрес:

тел./факс 8 (8635) 26-05-46; 26-02-17; тел. 8 (8635) 26-05-07.

E-mail: 65613@mail.ru, 260546@mail.ru .